| 国网丽水市莲都区供电公司2021年度供电质量和“两率情况” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 市公司 | 县公司 | 城市供电可靠率 | 农村供电可靠率 | 城市电压合格率 | 农村电压合格率 |
| 2021第一季度 | 丽水 | 莲都 | 99.9775 | 99.9853 | 100 | 99.962 |
| 2021第二季度 | 丽水 | 莲都 | 99.9722 | 99.9671 | 100 | 99.863 |
| 2021第三季度 | 丽水 | 莲都 | 99.9779 | 99.9632 | 99.998 | 99.866 |
| 2021第四季度 | 丽水 | 莲都 | 99.9766% | 99.9346% | 99.9970% | 99.8840% |